**广东省东莞监狱新监管区直饮水设备**

**维护更新项目用户需求书**

**一、项目简介：**

**1.项目名称：**广东省东莞监狱新监管区直饮水设备维护更新项目

**2.最高限价：**¥ 244644.00 元（大写人民币贰拾肆万肆仟陆佰肆拾肆元，含税）

**3.服务地点及服务期限：**东莞监狱监管区，服务期限 1 年

**4.采购内容：**

（1）招标内容的简介

中标人需对东莞监狱新监管区所有直饮水设备的核心配件（初过滤水质净化器、压力桶、增压泵、水管）更新、更换；净化器滤芯、超过滤水质净化器滤芯更换2次；净水系统维护保养1年，详见下表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 维护更新要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 初过滤水质净化器 | 更新 | 个 | 19 | 27吋 |
| 2 | 净水器滤芯 | 滤芯每年更换2次 | 个 | 38 |  |
| 3 | 超过滤水质净化器滤芯 | 滤芯每年更换2次 | 套 | 19 | 每套2个柜，每柜中滤芯3长2短，具体以实际为准 |
| 4 | 压力桶 | 更换 | 个 | 38 |  |
| 5 | 增压泵 | 更换 | 台 | 19 |  |
| 6 | 水管更换 | 给水胶管更换为PPR给水管 | 处 | 19 |  |
| 7 | 净水系统维护保养1年 | 净水处理系统维护保养，保证管道、设备正常使用供水 | 处 | 19 |  |

（2）具体服务要求

投标人必须承诺，完全满足招标过程发出所有文件的要求，必须具备履行项目的能力。如在实施过程中，采购人发现有不符合要求的地方，采购人有权中止合同，一切费用由中标人承担，履约保证金不予退还。

**5.供应商资质要求：**

（1）具备投标条件的中华人民共和国的法人或其他组织，有合法经营权。

（2）投标人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关的法律、行业、地方法规。

（3）投标人需具有有效的《营业执照》、《税务登记证》或三证合一的《营业执照》。

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。在《信用中国》、《国家企业信用信息公示系统》等网站上进行查验，无违法违规行为、异常经营信息等。

（5）本项目的特定资格要求：履行合同所必须的资质、人员、设备和专业技术能力（提供书面说明）

（6）本项目不接受联合体投标。

二、**监狱管理要求：**

1.中标人及服务人员必须严格遵守监狱防疫管理规定，服务人员必须为已完成接种疫苗人员（完成全程接种），提供疫苗接种报告和七天内核酸检测报告。（如监狱或上级部门下发新防疫要求，以新要求为准执行）

2.中标人及服务人员必须严格遵守监狱保密及相关管理规定，不得有监狱内建筑、场地、事项等进行拍照、录视频等行为，如发现供应商有违反监狱管理，采购人有权重新选定中标单位，并追究供应商责任。

**三、质保售后**

**1.免费质保期内售后服务要求：**

1.中标人需在首次设备更新、更换后开展水质检测，全程由监狱方派员全程监督，一年两次，如水质检测合格，检测费用由监狱承担；如水质检测不合格，中标方应立即采取整改措施，并再次开展检测，直至检测结果合格为止，此费用由中标方承担。

2.中标人应在监狱提出设备维修需求当天起1-2日内派专业人员开展维修，如发生紧急情况，应在接到需求后立即派员维修，保障正常供水。

**3.履约保证金条款：**领取中标通知书前，中标单位需缴纳中标价的5%作为履约保证金。如中标供应商不按时签订合同或弃标的，履约保证金不予退回（不可抗力原因除外）。经验收合格后，质保期满，如无发生扣款情形的，无息退回。采购人有权根据供应商的违约责任所造成的损失，从履约保证金中扣除相关费用。如履约保证金不能抵扣费用的，中标人应全额赔偿我方损失。

**四、验收支付：**

**1.验收要求：**按监狱内部管理程序进行验收

**2.支付条款：**具体条款以合同约定为准。