竞价文件

采购方式：线上竞价

项目名称：广东省东莞监狱罪犯伙房设备维修维保及油烟抽排系统定期清洗服务

广东省东莞监狱

云采链（广州）信息科技有限公司

二〇二三年六月

- 第一章 竞价须知

- 本项目通过云采链线上采购一体化平台进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

- 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

三、在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。

四、如本项目竞价失败重新启动竞价则不允许已经成功报名参与本项目却未报价的供应商再次报名参与竞价。为避免恶性竞争，参与采购人竞价项目的供应商连续或累计3次成功报名未报价的将列入采购人黑名单，1年内不得参与采购人的所有竞价项目。

五、如无正当理由放弃成交资格的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入采购人黑名单，永久不得参与采购人的项目竞价。

六、凡参与采购人项目竞价过程中有围标串标等违规情况的供应商不得再参与采购人重新启动的项目竞价，因围标串标行为导致废标的供应商将被列入采购人黑名单，三年内不得参与采购人的项目竞价。

七、竞价须知

- 竞价说明

- 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。

- 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

- 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

- 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权利。

- 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见；

- 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

- 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。

- 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。

- 竞价文件的澄清或修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。

- 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

- 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 如有要求缴纳投标保证金的项目有下列任一情形发生时，投标保证金将不予退还：

1.供应商在项目相关公告以及竞价文件等相关规定的报名报价有效期内撤销其报价的；

2.获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交供应商拒绝与采购人签订合同的；

3.其他因成交供应商的原因被认定取消成交资格的。

- （四）报名要求（参与竞价的供应商资质要求： 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

- 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或个体工商户的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

- 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；供应商应有固定的经营场所，资金雄厚、信誉良好、售后维护服务好，具备本项目所必需的设备和专业技术能力，并且在经营活动中无严重违法记录；本项目不允许联合体参加竞价，成交供应商不得分包或转包；存在隶属关系或同属一母公司或法人的企业，仅能由一家企业参与竞价；提供供应商资格声明函，格式见附件；

- 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函即可，格式详见附件；

- 本项目供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以下情形之一：①记录失信被执行人；②税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（提供报名期间的相关查询记录截图并加盖供应商公章，信用中国截图可前往信用中国网－信用服务－信用分类查询①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。以上四类查询分别截图加盖公章扫描为一个PDF文件上传，如是个体工商户仅需提供中国政府采购网查询截图）

- 本项目的特定资格要求：履行合同所必需的资质、人员、设备和专业技术能力，要求供应商具有专业厨房设备维修能力（提供书面说明，文本自拟，须包括但不限于列明相关资质，人员名单以及相应的维修资质证书或经验，拥有的设备以及专业技术能力）。

- 提供一份近1年厨房设备维修、维保的合同（须提供采购内容或清单，签订双方以及签订时间，关键页）以证明有相当的承接项目能力。

（五）报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）

- 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（附件报价表）。

（六）确定成交候选人

本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

（七）无效报价

- 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；

- 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

- 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

    - 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

    - 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混淆；

    - 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出；

（八）竞价活动失败

- 出现下列情况的，本次竞价活动失败：

- 报名供应商不足3家；

- 报价供应商不足3家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

（九）平台使用费

- 成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.5%（小数点后面四舍五入取整数）；

- 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费；

- 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费；

  - 联系方式

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项。

- 第二章 用户需求书

说明：

1.	响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。

- 项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 服务期 | 最高预算金额（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省东莞监狱罪犯伙房设备维修维保及油烟抽排系统定期清洗服务 | 1项 | 合同签订之日起2年 | 人民币500000元 |

- 项目概况

- 本项目采用固定总价包干，含全部费用，包车辆人员、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工、包环境卫生、包竣工验收等,维修内容包含但不限于项目清单。

- 服务期及服务地点：合同签订之日起2年，东莞监狱监管区或其他指定场所。

- 供应商必须承诺，完全满足采购过程发出所有文件的要求，必须具备履行项目的能力。如在实施过程中，采购人发现有不符合要求的地方，采购人有权解除合同，一切费用由成交供应商承担，履约保证金不予退还。

- 采购内容

⑴项目内容一：对以下设施设备进行日常保养、维护、维修及遇有突发故障时要开展抢修工作。进行维护、保养及维修、抢修所需的材料、人工等所有相关费用由成交供应商提供，维保内容包含但不限于维保目录。

伙房常用设备及辅助设备维保目录

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单个功率 | 品牌 | 维修频次 | 常见故障及更好零部件 | 保养周期及项目 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气煮饭炉 | 14 |  | 东田公司 | 年均3次 | 密封边胶条、浮球水阀、分气蝶阀、火排、4分煤气罐及煤气铁通、损坏后维修改造 | 月均1次检查密封性能及天然气通气情况 | 蒸饭区 |
| 2 | 电煮饭炉 | 18 | 24kw |  | 年均3次 | 密封边胶条、浮球水阀、分气蝶阀、火排、4分煤气罐及煤气铁通、损坏后维修改造 | 月均1次检查密封性能及天然气通气情况 | 旧伙房 |
| 3 | 送风机 | 5 | 4kw | 东田公司 | 年均2次 | 马达皮带、启动开关 | 三个月1次清洗排风管道、1个月1次线路检查 | 蒸饭区、炒菜区、面点间 |
| 4 | 抽风机 | 7 | 15kw | 东田公司 | 年均2次 | 马达皮带、启动开关及小电箱部件 | 三个月1次清洗抽风管道、隔网；1个月1次线路排查 | 蒸饭区、面点间、餐盘清洗间、炒菜区 |
| 5 | 烤箱 | 6 | 24kw | 东田公司 | 年均4次 | 保险、发热管、启动、停止、漏电开关、控温面板、感温探头 | 1个月1次检测漏电及运行情况 | 面点间 |
| 6 | 和面机 | 2 | 10kw | 东田公司 | 年均2次 | 启动、停止按钮、征程链条、损坏后维修改造 | 一个月1次检测漏电及运行情况、半年链条上一次黄油 | 面点间 |
| 7 | 搅拌机 | 1 | 5.7kw | 东田公司 | 年均2次 | 启动、停止按钮、损坏后维修改造 | 一个月1次检测漏电及运行情况、半年链条上一次黄油 | 面点间 |
| 8 | 馒头成型机 | 1 | 3kw | 东田公司 | 年均2次 | 启动、停止安丘、皮带、各传动轴承、损坏后维修改造 | 一个月1次检测漏电及运行情况、半年链条上一次黄油 | 面点间 |
| 9 | 压面机 | 1 | 2.2kw | 东田公司 | 年均2次 | 启动、停止按钮、皮带、损坏后维修改造 | 三个月打磨1次压面杆、一个月1次检测漏电及运行情况 | 面点间 |
| 10 | 高温冷库 | 1 | 5kw | 东田公司 | 年均2次 | 感温器及小电箱零部件、电机维修、库内地面、门缝密封件、损坏后维修改造 | 年均2次补充雪种、库门和库边密封修复、库内除味 | 粗加工区 |
| 11 | 低温冷库 | 1 | 5kw | 东田公司 | 年均2次 | 感温器及小电箱零部件、电机维修、库内地面、门缝密封件、损坏后维修改造 | 年均2次补充雪种、库门和库边密封修复、库内除味 | 粗加工区 |
| 12 | 洗碗机 | 2 | 52.5kw | 东田公司 | 年均4次 | 感应探头、发热管、水箱、交流接触器、急停安丘、轴承 | 一个月1次检测漏电及运行情况、一季度1次清洗消毒 | 餐盘清洗间 |
| 13 | 消毒柜 | 12 | 12kw | 东田公司 | 年均4次 | 发热管、调温器、启动、停止按钮、门把手、合页 | 一个月1次检测漏电及运行情况、一季度1次清洗消毒 | 餐盘清洗间 |
| 14 | 装盘车 | 12 |  |  | 年均4次 | 1*3万向轮更换 | 每月1次保养万向轮及维护车辆损坏部件 | 餐盘清洗间 |
| 15 | 装盘架 | 144 |  |  | 每月1次 | 自然损坏 | 损坏更新 | 餐盘清洗间 |
| 16 | 吸顶式抽风机 | 6 | 0.37kw |  | 年均1次 | 更换损坏抽风 | 一季度清洗1次、一月1次检测漏电及运行情况 | 配餐间 |
| 17 | 保温餐车 | 19 |  | 东田公司 | 年均4次 | 密封胶条、门把手、合页、车轮轴承 | 每季度清洗消毒1次，2个月1次上油及轮胎充气 | 配餐间 |
| 18 | 餐车拖卡 | 5 |  |  | 年均4次 | 门栓、扣门链条、车体脱焊 | 1个月1次轴承上油和检测轮胎运行 | 配餐间（维保日期从2023年12月20日起） |
| 19 | 炒菜锅炉 | 14 |  | 东田公司 | 每周1次 | 防火砖、点火器、点火针、点火按钮、炉胆、气阀、4和6分燃气管 | 每周1次检测天然气通气情况 | 炒菜区 |
| 20 | 吹地机 | 5 | 1kw |  | 年均1次 | 电机 | 月均1次清洁 | 炒菜区 |
| 21 | 汤炉 | 6 | 3kw | 东田公司 | 年均4次 | 燃气管、阀门、防火棉 | 月均1次排查电、气隐患 | 炒菜区 |
| 22 | 手推式餐车 | 15 |  |  | 年均6次 | 2*5万向轮、6203轴承、车体脱焊 | 2月1次检测轴承和上油、更换损坏车轮 | 炒菜区 |
| 23 | 风机室鼓风机 | 14 | 0.55kw |  | 年均1次 | 电机维修及更换 | 月均1次线路检查和清洁 | 炒菜区 |
| 24 | 风机室抽风机 | 4 | 0.37kw |  | 年均2次 | 电机维修及更换 | 月均1次线路检查和清洁 | 炒菜区 |
| 25 | 银鹰切菜机 | 2 | 3kw | 东田公司 | 月均2次 | 压菜、输菜带、链条、6404轴承、刀组轴承、倒料桶、变频器、启动停止按钮、压菜带动胶轴皮带、损坏后维修改造 | 每月检测漏电及运行情况、一季度清洁消毒一次 | 粗加工区 |
| 26 | 切菜机 | 1 | 3kw | 好助手公司 | 月均2次 | 压菜、输菜带、链条、6404轴承、刀组轴承、倒料桶、变频器、启动停止按钮、压菜带动胶轴皮带、损坏后维修改造 | 每月检测漏电及运行情况、一季度清洁消毒一次 | 粗加工区 |
| 27 | 好助手蔬菜斩切清洗一体机 | 1 | 3kw | 好助手公司 | 月均1次 | 震动马达、传输带、压菜带、压菜轴承胶粒、变速箱、到组轴承、损坏后维修改造 | 每月检测漏电及运行情况、一季度清洁消毒一次 | 粗加工区 |
| 28 | 肉丁机 | 1 | 3.7kw | 旭众机械 | 月均1次 | 刀片、推杆胶块、损坏后维修改造 | 自然损坏、短路、直接更换 | 粗加工区 |
| 29 | 肉片机 | 1 | 1.5kw | 东田公司 | 月均1次 | 急停、启动按钮、皮带 | 每月检测漏电及运行情况、一季度清洁消毒一次 | 粗加工区 |
| 30 | 肉碎机 | 2 | 4kw | 东田公司 | 年均4次 | 刀片、启动停止按钮 | 每月检测漏电及运行情况、一季度清洁消毒一次 | 粗加工区 |
| 31 | 土豆去皮机 | 1 | 1.1kw | 东田公司 | 年均2次 | 启动、停止按钮、轴承、电机 | 每月检测漏电及运行情况、一季度清洁消毒一次 | 粗加工区 |
| 32 | 洗地机 | 1 |  |  | 年均4次 | 刮水胶片、轮子及轴承、刷盘 | 每个月1次上油 | 其他 |
| 33 | 馒头装盘车 | 5架 |  |  | 年均4次 | 万向轮更换、损坏后维修改造 | 每月1次保养万向轮及维护车辆损坏部件 | 面点间 |

⑵项目内容二：对以下设施设备进行维修，进行维修所需的材料、安装、人工等所有相关费用由成交供应商提供。维保目录所列设备已包含维修目录设备。因伙房设备使用率较高，维修目录设备包含但不限于本目录，以实际维修需求为准。

伙房常用设备及辅助设备维修目录

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单个功率 | 品牌 | 维修频次 | 常见故障及更好零部件 | 保养周期及项目 | 现存在故障 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气煮饭炉 | 14 |  | 东田公司 | 年均3次 | 密封边胶条、浮球水阀、分气蝶阀、火排、4分煤气罐及煤气铁通、损坏后维修改造 | 月均1次检查密封性能及天然气通气情况 | 1、17、22号炉底已穿。6、12、15、16、18号炉经常煮不熟饭 | 蒸饭区 |
| 2 | 肉丁机 | 1 | 3.7kw | 旭众机械 | 月均1次 | 刀片、推杆胶块、损坏后维修改造 | 自然损坏、短路、直接更换 | 1.需更换刀座及感应探头；2. 主板烧坏 | 粗加工区 |
| 3 | 洗碗机 | 2 | 52.5kw | 东田公司 | 年均4次 | 感应探头、发热管、水箱、交流接触器、急停安丘、轴承 | 一个月1次检测漏电及运行情况、一季度1次清洗消毒 | 1号（新）：漂洗池发热管无法加热。2号（旧）：滑门感应开关坏、两个水箱发热管交流接触器1—2个月烧一次 | 餐盘清洗间 |
| 4 | 保温餐车 | 19 |  | 东田公司 | 年均4次 | 密封胶条、门把手、合页、车轮轴承 | 每季度清洗消毒1次，2个月1次上油及轮胎充气 | 4个轮胎损坏、门封胶老化、50个把手松动、门合页脱落 | 配餐间 |
| 5 | 消毒柜 | 12 | 12kw | 东田公司 | 年均4次 | 发热管、调温器、启动、停止按钮、门把手、合页 | 一个月1次检测漏电及运行情况、一季度1次清洗消毒 | 4台消毒柜无法升温 | 餐盘清洗间 |
| 6 | 烤箱 | 6 | 24kw | 东田公司 | 年均4次 | 保险、发热管、启动、停止、漏电开关、控温面板、感温探头 | 1个月1次检测漏电及运行情况 | 6号柜上层一发热管损坏、3个烤箱通电就短路。急需配件有：感温针、发热管、漏电开关 | 面点间 |
| 7 | 好助手蔬菜斩切清洗一体机 | 1 | 3kw | 好助手公司 | 月均1次 | 震动马达、传输带、压菜带、压菜轴承胶粒、变速箱、到组轴承、损坏后维修改造 | 每月检测漏电及运行情况、一季度清洁消毒一次 | 传输带、平衡杆损耗、加装挡水架 | 粗加工区 |
| 8 | 手推式餐车 | 15 |  |  | 年均6次 | 2*5万向轮、6203轴承、车体脱焊 | 2月1次检测轴承和上油、更换损坏车轮 | 轮子损坏（8辆车，32个轮） | 炒菜区 |
| 9 | 高温冷库 | 1 | 5kw | 东田公司 | 年均2次 | 感温器及小电箱零部件、电机维修、库内地面、门缝密封件、损坏后维修改造 | 年均2次补充雪种、库门和库边密封修复、库内除味 | 密封边漏水、底下排水不畅 | 粗加工区 |
| 10 | 低温冷库 | 1 | 5kw | 东田公司 | 年均2次 | 感温器及小电箱零部件、电机维修、库内地面、门缝密封件、损坏后维修改造 | 年均2次补充雪种、库门和库边密封修复、库内除味 | 密封边漏水、底下排水不畅 | 粗加工区 |
| 11 | 洗地机 | 1 |  |  | 年均4次 | 刮水胶片、轮子及轴承、刷盘 | 每个月1次上油 | 配件损坏 | 其他 |
| 12 | 餐车拖卡 | 5 |  |  | 年均4次 | 门栓、扣门链条、车体脱焊 | 1个月1次轴承上油和检测轮胎运行 | 拖车挂钩断裂（2辆车，2处）；侧门链条（3辆，18条）；车板凹陷（5处） | 配餐间 |
| 13 | 汤炉 | 6 | 3kw | 东田公司 | 年均4次 | 燃气管、阀门、防火棉 | 月均1次排查电、气隐患 | 未启用，需加装外接电源 | 炒菜区 |
| 14 | 馒头成型机 | 1 | 3kw | 东田公司 | 年均2次 | 启动、停止安丘、皮带、各传动轴承、损坏后维修改造 | 一个月1次检测漏电及运行情况、半年链条上一次黄油 | 下面粉盒子损坏 | 面点间 |
| 15 | 银鹰切菜机 | 2 | 3kw | 东田公司 | 月均2次 | 压菜、输菜带、链条、6404轴承、刀组轴承、倒料桶、变频器、启动停止按钮、压菜带动胶轴皮带、损坏后维修改造 | 每月检测漏电及运行情况、一季度清洁消毒一次 | 需购买压菜带和变频器压菜总成 | 粗加工区 |
| 16 | 切菜机 | 1 | 3kw | 好助手公司 | 月均2次 | 压菜、输菜带、链条、6404轴承、刀组轴承、倒料桶、变频器、启动停止按钮、压菜带动胶轴皮带、损坏后维修改造 | 每月检测漏电及运行情况、一季度清洁消毒一次 | 需购买压菜带和变频器压菜总成 | 粗加工区 |
| 17 | 抽风机 | 7 | 15kw | 东田公司 | 年均2次 | 马达皮带、启动开关及小电箱部件 | 三个月1次清洗抽风管道、隔网；1个月1次线路排查 | 蒸饭组抽风机抽风没力 | 蒸饭区、面点间、餐盘清洗间、炒菜区 |
| 18 | 炒菜锅炉 | 14 |  | 东田公司 | 每周1次 | 防火砖、点火器、点火针、点火按钮、炉胆、气阀、4和6分燃气管 | 每周1次检测天然气通气情况 | 正常使用，但大炒锅炉胆每月需购买备用2～3个 | 炒菜区 |
| 19 | 和面机 | 2 | 10kw | 东田公司 | 年均2次 | 启动、停止按钮、征程链条、损坏后维修改造 | 一个月1次检测漏电及运行情况、半年链条上一次黄油 | 转轴漏油 | 面点间 |

⑶项目内容三：对服刑人员伙房的抽排系统进行每季度一次（即一年四次、两年共八次）全面、彻底的清洗、清洁。具体工作内容如下：

| 序号 | 名称 | 现场描述 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烹调区烟罩 | 清洗烟罩内灶头、挡板、烟台表面、烟罩表面 | 15.8米 | 清洗服务操作程序及要求： 1、烟罩常规清洗 （1）消除重污垢 ①使用铲刀彻底清除附在烟罩内壁滤油篱（油网）灶台、烟道内壁等处的厚重污垢。 ②使用钢丝棉配合除油剂进行彻底擦拭。 （2）毛巾擦拭干净。 （3）清洗灶台及地面。 2、管道清洗 （1）使用高温高压枪和除油剂进行全面清洗。 （2）清洗完成后，将烟道复原并确保使用完好。 （3）清洗现场，清除所有施工遗留垃圾等杂物。 3、风机过滤清洗 （1）卸除风机过滤网外层保护壳释放静电。 （2）使用铲刀彻底清除在风机内壁及风扇叶面等处的厚重污垢。 （3）使用高压水枪喷射加强力化油剂进行冲洗（注意冲洗时必须对电机进行防水保护）。 （4）风机过滤网恢复原状。 （5）试机检查运行状态是否良好。 （6）清洗现场，清除所有施工遗留垃圾等杂物。 （7）收整工具，验收合格后撤出现场。 4、清洗服务人员及时间要求： （1）人员：施工员必须为男性，身体健康。 （2）工作时间段为：18:00-24:00；每次清洗至少安排4人同时开工，并于三日内完工。 5、验收标准 （1）灶台、灶台墙身及抽油烟设备的所有铁皮表面无污渍、污垢；排水沟无污物。 （2）油烟罩（道）内无污垢，烟罩清洗后可以正常使用，无异常，设备本身因使用年久未维修已损坏除外。 （3）表面干净，光亮，无污渍。 （4）施工现场干净、整洁、无垃圾。 6、安全操作规范 （1）施工现场不得随意动用电闸、配电箱及电器设备，以免损坏设备或发生电器事故。 （2）施工前要由施工负责人检查煤气总阀是否关好，避免煤气泄漏，检查电器开关，插座等是否做好保护。 （3）防止灶台因余热发生烫伤或滑倒摔伤，登高作业要有专人扶梯，梯子应加防滑措施以免摔伤。 （4）检查罩内照明是否漏电，施工中一定要注意消防管及消防探头。 （5）管道内施工不得少于两人，相互看护，以免发生危险。 （6）上吊顶前先观察吊顶内的情况，在确认安全后方可施工。 （7）清洗风机时，在风机开关处用警示牌告知，不得开启风机。 （8）烟罩内的灯罩不得轻易拆卸，以免破碎或电线短路。 （9）施工要注意消防喷洒头及报警开关等，避免一切事故的发生。 （10）施工结束，要确保电器设备、照明设备运行正常。 |
| 2 | 煲汤区烟罩 |  | 15.6米 |  |
| 3 | 回民区烟罩 |  | 7米 |  |
| 4 | 蒸饭区烟罩 |  | 14米 |  |
| 5 | 蒸菜区烟罩 |  | 12.2米 |  |
| 6 | 风柜及净化器 | 清洗风柜内部及表面净化器及过滤 |  |  |
| 7 | 烘焙区抽排 | 清洗烤箱管道内部及表面油污和滤网 | 管道12米、连通管18米 |  |

- 服务要求

- 因监狱场所的特殊性，外来人员不宜长时间停留在监管区内，为提高服务效率，也要保证服务效果明显，因此，成交供应商必须固定人员维修、维保。

- 成交供应商要自行了解、悉知监狱场所的进出制度，然后无条件遵守。不得以监狱场所的进出制度麻烦、复杂、耗时从而以此要求增加费用及提出其他无理要求。

- 无条件服从监狱的防疫政策、要求，时刻根据监狱的防疫政策开展工作。防疫工作、要求所产生的一切费用由成交供应商承担，譬如（包括不限于）：核酸检测费用、交通费、资料费、误工费等一切费用。

- 成交供应商必须确保自身有足够的能力、实力开展上述工作，包含使用常规器械、大型机械设备、先进机械设备、高级专业人员等等。采购人也不会因工作方式、方法的改变或投入而再支付任何其他费用。

- 成交供应商在每一次开展服务时，要向使用人介绍工作内容。在服务完毕后要使用《东莞监狱服刑人员伙房工作记录本》如实记录工作情况，务求做到工作内容清晰、如实。在确认清楚后，《东莞监狱服刑人员伙房工作记录本》要有使用人的签名，否则，视为没有开展服务或工作。如遇监狱方的使用人无正当理由，拒不配合合理的签名工作，可向东莞监狱（采购人）业务部门反映，双方秉着实事求是的原则给予见证及解决。

- 应急工作要求：在合同期内，成交供应商需全年（含春节、中秋、国庆等一切国家法定节假日及周六日）24小时在线，在收到采购人通知时，必须于两个小时内抵达监狱现场开展工作。具体操作方法：成交供应商在签订合同时，需提供一至两个全年24小时不停机、不关机并必须有人接听的手机号码。采购人在遇上应急工作的时候，拨通了成交供应商提供的手机号码，则视为通知到达。若无人接听或关机，采购人则编制短信内容：“请按合同约定前来抢修”发至提供的手机号码后则视为通知到位。在开展服务过程中，若因成交供应商不能按规定的时间抵达现场开展工作或无法完成需求书的工作内容，采购人有权按照考核扣罚标准进行扣罚或解除合同。采购人行使合同权力时，通话记录、短信内容为已经履行通知的凭证。而监狱大门的视频监控内容则可证明成交供应商的工作人员是否有按时抵达监狱。由于施工场所特殊性，若出现不可抗力因素的情况，双方需在24小时内电话沟通，并在监狱相关工作规定和要求下开展现场工作。

- 监狱管理要求

- 成交供应商及服务人员必须严格遵守监狱防疫管理规定，如监狱或上级部门下发新防疫要求，以新要求为准执行

- 成交供应商及服务人员必须严格遵守监狱保密及相关管理规定，不得有监狱内建筑、场地、事项等进行拍照、录视频等行为，如发现供应商有违反监狱管理，采购人有权解除合同，重新选定成交供应商，履约保证金不予退回，并追究成交供应商责任。

- 履约保证金条款

- 领取成交通知书后五个工作日，成交供应商需缴纳成交价的5%作为履约保证金。如成交供应商不按时签订合同或弃标的，履约保证金不予退回（不可抗力原因除外）。合同履行完毕后，如无发生扣款情形的，履约保证金无息退回。采购人有权根据供应商的违约责任所造成的损失，从履约保证金中扣除相关费用。如履约保证金不能抵扣费用的，成交供应商应全额赔偿采购方损失。

- 成交供应商须在监狱确定成交供应商之日起十日内签订合同。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。如在合同执行期间因成交供应商违约导致履约保证金部分或全部扣除的，成交供应商需在七日内补齐履约保证金。

- 考核扣罚标准：

发生以下情形之一、经调查属实的，采购人有权每次扣除10%履约保证金：

（1）未做好现场扫尾清理工作；

（2）施工现场材料随意堆放；

（3）成交供应商经营场所、联系人、联系方式变更，未及时通知采购方业务部门的。

发生以下情形之一、经调查属实的，采购人有权每次扣除20%履约保证金，发生三次及以上的，采购人有权解除本合同：

（1）未按采购人要求及时对维修目录设备进行维修的；

（2）供应商提供的维保、维修服务不符合质量要求，或更换非全新零配件的；

（3）供应商以零配件未到货、维修维保难度大等为借口拖延时间的；

（4）供应商不能按规定的时间抵达现场开展工作的。

发生以下情形，经调查属实的，采购人根据具体情况和所造成损失等，扣除50%履约保证金，并有权解除合同：

（1）供应商遣派服务人员与项目要求不相符，人员数量、资质或级别未达到要求的；

（2）未按监狱采购需求规定的服务时间或服务周期提供服务的（提前三天与监狱协商，且未影响监狱正常开展工作的除外）；

（3）供应商无法完成需求书的工作内容，影响监狱正常工作开展的；

（4）供应商未按承诺提供相关后续关联服务的；

（5）提供虚假检验报告等相关票证；

（6）供应商不能按规定的时间抵达现场开展工作，经过监狱提醒后仍不整改的；

（7）维修维保现场材料、工具随意堆放，经过监狱提醒后仍不整改的；

（8）供应商提供的维修、维保服务不符合质量要求的，在采购人提出要求后3天内未进行改进的。

发生以下情形，经调查属实的，据具体情况和所造成采购人损失等，扣除100%履约保证金，并有权解除合同：

（1）供应商工作人员不遵守《外来人员进出监管区要求》第十项所列事项的；

（2）供应商的工作人员为监狱服刑人员传带物品的；

（3）成交供应商工作人员不遵守监狱规定，造成现金、绳索、利器等危险品、违禁品、违规品流入狱内，影响监管安全的；

若同时出现上述履约保证金扣除情形，则按扣除数额最大的情形执行，同时出现多种扣除情形的累计扣除履约保证金。

3.如在合同执行期间因成交供应商违约导致履约保证金部分扣除，成交供应商需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

4.如成交供应商在合同执行过程需终止执行合同的，需提前六十天以书面形式告知监狱，否则按单方面终止执行合同处理，履约保证金不退还。

- 外来人员进出监管区要求

由于监狱工作的特殊性，供应商应认真教育本单位工作人员严格遵守监狱的相关管理规定。

（一）外来人员必须遵守法律法规，不得假借监狱名义从事有损监狱形象的行为。

（二）外来人员进入监管区应提高警惕，注意人身安全保护，加强自我防范意识；自觉与罪犯划清界限，防止被罪犯利用。

（三）外来人员进入监管区必须衣着整齐，举止文明；女士不得入内。

（四）凡需进入监管区的外来人员必须由合作方开具委派证明和身份证明原件，向狱方提出申请，经核准后办理相关手续。

（五）外来车辆应凭审批手续并由监狱警察带领或监狱指定人员驾驶，方可进出监管区大门。

（六）所有进出监管区大门的人员、车辆和物品应接受监门警察和监门哨兵的检查，凭通行证件或经监狱审批的手续，人证相符、手续齐全方可进出监管区大门。

（七）外来人员进出监管区大门必须遵守《广东省监狱监管区大门管理规定（试行）》，凭有效身份证件办理《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》，由监狱相关部门警察带入带出，并接受监门武警和值班警察的检查管理。

（八）外来人员不得携带违禁品、违规品、危险品等可能影响监管安全的物品进入监管区，进入监管区时必须按规定将移动电话等物品保管在贮物箱。

违禁品是指枪支弹药、通讯设备、现金、刀具、毒品、麻醉及精神药品、军警制服、便服、假发、反动、淫秽宣传制品等物品；

违规品是指含有酒精的饮品、火种及可用作点火的可燃物品、身份类证件、绳索及可用作绳索的生产原材料、半成品、成品、玻璃陶瓷类制品及含有玻璃制品的物品、绝缘物品、燃料炊具和电炊具等物品；

危险品是指钝器、攀高物、易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀性等物品。

（九）外来人员进入监管区大门后，必须将《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》挂于胸前，并妥善保管。

（十）外来人员在监管区内必须遵守监狱的下列规定：

1.不得擅自与罪犯接触，与罪犯认老乡、攀亲结友；

2.不得为服刑人员传带、保管任何物品；

3.不得为罪犯邮寄信件、捎口信或替罪犯打电话；

4.不得在监管区拍照、摄像或录音；

5.不得在监管区内随意走动，非经许可不得进入监舍区；

6.不得与服刑人员交谈业务以外的内容；

7.不得散布不利于服刑人员改造的言论；

8.不得干涉、干扰监狱对服刑人员的执法活动；

9.不得破坏监狱设施；

10.患有传染性疾病的外来人员严禁进入监管区；

11.不得向无关人员谈及监狱工作秘密，或从事其它有碍监管安全的行为。

（十一）外来车辆应按指定位置停放并熄火，拔下钥匙，锁紧车门窗。所有车辆在当天18时前应驶离监管区。

（十二）外来人员若违反本管理规定，监狱将责成供应商将其解聘、辞退或调离，严禁其再次进入监管区，情节严重的将与供应商解除合同，有违法行为的移送司法机关处理。

- 支付方式

- 结算方式：合同执行三个月后，供应商需提交等额的发票，经采购方审核后，向成交供应商支付合同款项的20%；合同执行六个月后，供应商需提交等额的发票，经采购方审核后，向成交供应商支付合同款项的10%；合同执行九个月后，供应商需提交等额的发票，经采购方审核后，向成交供应商支付合同款项的10%；合同执行十二个月后，供应商需提交等额的发票，经采购方审核后，向成交供应商支付合同款项的10%；合同执行十五个月后，供应商需提交等额的发票，经采购方审核后，向成交供应商支付合同款项的10%；合同执行十八个月后，供应商需提交等额的发票，经采购方审核后，向成交供应商支付合同款项的10%；合同执行二十一个月后，供应商需提交等额的发票，经采购方审核后，向成交供应商支付合同款项的10%；剩余款项合同履行期满后支付，具体条款以合同约定为准。

- 成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

- 合同；

- 成交供应商开具的增值税普通发票；

- 成交通知书。

- 第三章 竞价附件

- 报 价 表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 报价金额 （元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省东莞监狱罪犯伙房设备维修维保及油烟抽排系统定期清洗服务 | 1项 |  | 合同签订之日起2年 |

注：

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

- 平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。

- 报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

- 用户需求书响应声明函

致：广东省东莞监狱、云采链（广州）信息科技有限公司

关于贵单位、贵司发布广东省东莞监狱罪犯伙房设备维修维保及油烟抽排系统定期清洗服务的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

- 供应商资格声明函

致：广东省东莞监狱、云采链（广州）信息科技有限公司：

关于贵单位、贵司发布广东省东莞监狱罪犯伙房设备维修维保及油烟抽排系统定期清洗服务的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司具有本次采购项目服务能力。

三、本公司有固定的经营场所，资金雄厚、信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。

四、本公司在本项目中不转包分包且不联合竞价。

五、本公司若存在隶属关系或同属一母公司或法人的企业，仅由一家企业参与竞价。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：